# Приложение N 1

к Постановлению

Администрации ГП «Город Кременки»

от  11.06.2014 г. N  62 -п

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

1. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики РФ от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду" (далее - Правила).

2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду.

3. При проверке комиссией проверяется выполнение требований согласно главам III, IV Правил.

4. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции.

5. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

6. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду.

7. Акты проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

8. В акте проверки готовности к отопительному периоду содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки готов к отопительному периоду , при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

9. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием срока устранения.

10. Паспорт готовности к отопительному периоду составляется к отопительному периоду и выдается после проверки в течение 15 дней  с даты подписания акта.

11. Срок выдачи паспортов готовности - не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

12. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

13. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

14. Теплоснабжающие организации представляют в срок согласно таблице N 1 к настоящей Программе в отдел жилищно-коммунального хозяйства  Администрации ГП «Город Кременки» информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности.

15. Потребители тепловой энергии представляют в срок согласно таблице N 1 в отдел жилищно-коммунального хозяйства  Администрации ГП «Город Кременки» информацию - приложение N 1 и 2 к настоящей Программе по выполнению требований по готовности к отопительному периоду. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности.

| N | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации | С 01.09 по 15.09 | В соответствии с главой III Правил |
| 2 | Муниципальные учреждения социальной сферы | С 15.08 по 01.09 | В соответствии с главой III Правил |
| 3 | Жилищный фонд | С 01.08 по 01.09 | В соответствии с главой IV Правил |

16. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду.

Таблица 1

## Приложение N 1

к Программе

проведения проверки готовности

к отопительному периоду

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

Управляющая организация: __________________________________________________

Адрес многоквартирного дома: ______________________________________________

| N | Мероприятие | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение промывки системы отопления |  |  |
| 2 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  |
| 3 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |
| 4 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и тепловых узлов |  |  |
| 5 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции |  |  |
| 6 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |
| 7 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |
| 8 | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |  |
| 9 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями |  |  |

## Приложение N 2

к Программе

проведения проверки готовности

к отопительному периоду

Утверждаю

_________________________________

директор управляющей организации,

________________________________

________________________ 201__ г.

РЕЕСТР

готовности  к отопительному периоду 201__ - 201__ гг. объектов, находящихся

в управлении ______________________________________________________________

(название управляющей организации)                         по нижеуказанным адресам:

| N | Адрес | Готов/не готов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

_________________             _____________________________________________

(Подпись, печать)               (Ф.И.О. директора управляющей организации)

# Приложение N 2

к Постановлению

Администрации ГП «Город Кременки»

от  11.06.2014 г. N  62 -п

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                        "__" ____________ 20__ г.

(место составления акта)                          (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты,

которым образована комиссия)

в  соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному

периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной

__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом  от  27.07.2010  N  190-ФЗ  "О теплоснабжении" провела

проверку готовности к отопительному периоду _______________________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которых проводилась  проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

В  ходе  проведения  проверки  готовности  к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод  комиссии  по  итогам  проведения проверки готовности к отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: ________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя) теплоснабжающей

Организации, потребителя тепловой энергии, в отношении

которых проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

# Приложение N 3

к Постановлению

Администрации ГП «Город Кременки»

от  11.06.2014 г. N  62 -п

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан

__________________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которых проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)

В  отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию)