Приложение 1

к Постановлению №

41-п  от  19.04. 2016 г

План

основных мероприятий

по подготовке объектов  ГП "Город Кременки"  к эксплуатации  в осенне-зимний период 2016-2017г.г.

            - РАЗДЕЛ  1.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

            - Ресурсоснабжающая организация  УМП «Жилищник»

| №п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Срок исполнения | Источник Финансирован. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена изношенных участков теплосети на трубы в ППУ изоляции (участки будут определены после гидравлических испытаний) |  |  | 540,67 | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
|  | Программа энергосбережения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка сетевых насосов Etanorm 100-080-250 c частотным векторным преобразователем У2-8300 в замен существующих сетевых насосов К-100-65-250 | шт | 2 | 840,0 | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
|  | Котельные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия, ремонт оборудования |  |  | 542,77 | 1-4кв | УМП «Жилищник» |  |
|  | Тепловые сети. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт колодцев |  |  | 57,62 | 1-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 2 | Ревизия и замена запорной арматуры, восстановление тепловой изоляции |  |  | 180,27 | 1-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 1 | Инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Накопление средств на приобретение котла КВГМ 7,56-150Н с комбинированной горелкой |  |  | 6 450,0 |  |  |  |
|  | МЕРОПРИЯТИЯ РОСТЕХНАДЗОРА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лабораторный контроль выбросов в атмосферу |  |  | 44,00 | ежеквартально | УМП «Жилищник» |  |
| 2 | Обследование дымовыводящих и вентиляционных систем кот. №1 и №2 |  |  | 15,8 | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 3 | Сервисное обслуживание газового оборудования |  |  | 102,53 | ежемесячно | УМП «Жилищник» |  |
| 4 | Поверка средств измерений КИПиА |  |  | 118,56 | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 5 | Режимная наладка 3-х котлов котельной №2 |  |  | 200,00 | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 6 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  | 35,0 | ежеквартально | УМП «Жилищник» |  |
| 7 | Страхование опасного производства |  |  | 10,0 | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 8 | Техническое обслуживание газопроводов |  |  | 146,3 | ежемесячно | УМП «Жилищник» |  |
| 9 | Тех.освидетельствование трубопроводов 4 категории |  |  | 14,5 | ежемесячно | УМП «Жилищник» |  |
| 10 | Аттестация персонала и ИТР |  |  | 14,0 | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 11 | Освидетельствование баков аккумуляторных кот.№2 |  |  | 47,0 | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 9359,02 |  |  |  |

РАЗДЕЛ  2.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Управляющая организация  ООО «Жилищник».

| №№ п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Объем средств тыс.руб. | Срок исполнения | Источник финансирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровель | м2 | 440 | 175,56 | май-октябрь | ООО «Жилищник» |  |
|  | ул. Озерная, д.2 | м2 | 440 | 175,56 |  |  |  |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | м | 500 | 350,0 | май-октябрь | ООО «Жилищник» |  |
| 3 | Ремонт внутреннего инженерного оборудования |  |  | 1077,6 |  |  |  |
| 3.1. | Планово-предупредительные ремонты инженерного оборудования | тех.узел | 56 | 55,0 | январь-декабрь | ООО «Жилищник» |  |
| 3.2. | Промывка систем отопления | ж.д. | 27 | 330,0 | май-сентябрь | ООО «Жилищник» |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | ж.д. | 27 | 82,0 | сентябрь | ООО «Жилищник» |  |
| 3.4 | Утепление трубопроводов отопления - ул. Ленина, д.7 - ул. Ленина, д.11 -ул. Ленина, д.13 -ул. Ленина, д.15 -ул. Ленина, д.17 - ул. Строителей, д.8 - ул. Циолковского, д.9 | м м м м м м м | 258 104 104 104 104 209 520 | 51,6 20,8 20,8 20,8 20,8 41,8 104,0 | январь-октябрь | ООО «Жилищник» |  |
| 3.5. | Ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры |  |  | 330,0 | март-ноябрь | ООО «Жилищник» |  |
| 4 | Закрытие теплового контура |  |  | 33,0 | сентябрь | ООО «Жилищник» |  |
| 5 | Ремонт отмостки и водоотведение |  |  | 45,0 | июнь-август | ООО «Жилищник» |  |
| 6 | Ремонт и устройство сливов и свесов из оцинкованной стали |  |  | 23,0 | март-сентябрь | ООО «Жилищник» |  |
| 7 | Ремонт тротуарных дорожек |  |  | 55,0 | май-сентябрь | ООО «Жилищник» |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1759,16 |  |  |  |

Управляющая организация  ООО «Жилищник+».

| №№ п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Объем средств тыс.руб. | Срок исполнения | Источник финансирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровель | м2 | 900 | 359,1 | май-октябрь | ООО «Жилищник+» |  |
|  | ул. М.Жукова, д.5 | м2 | 900 | 359,1 |  |  |  |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | м | 500 | 350,0 | май-октябрь | ООО «Жилищник+» |  |
| 3 | Ремонт внутреннего инженерного оборудования |  |  | 1047,4 |  |  |  |
| 3.1. | Планово-предупредительные ремонты инженерного оборудования | тех.узел | 55 | 55,0 | январь-декабрь | ООО «Жилищник+» |  |
| 3.2. | Промывка систем отопления | ж.д. | 25 | 330,0 | май-сентябрь | ООО «Жилищник+» |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | ж.д. | 27 | 82,0 | сентябрь | ООО «Жилищник+» |  |
| 3.4 | Утепление трубопроводов отопления: - ул. М.Жукова, д.1 - ул. Мира, д.10 - ул. Мира, д.13 - ул. Лесная, д.7 | м м м м | 500 320 140 292 | 100,0 64,0 28,0 58,4 | январь-октябрь | ООО «Жилищник+» |  |
| 3.5. | Ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры |  |  | 330,0 | март-ноябрь | ООО «Жилищник+» |  |
| 4 | Закрытие теплового контура |  |  | 33,0 | сентябрь | ООО «Жилищник+» |  |
| 5 | Ремонт отмостки и водоотведение |  |  | 45,0 | июнь-август | ООО «Жилищник+» |  |
| 6 | Ремонт и устройство сливов и свесов из оцинкованной стали |  |  | 20,0 | март-сентябрь | ООО « лищник+» |  |
| 7 | Ремонт тротуарных дорожек |  |  | 30,0 | май-сентябрь | ООО «Жилищник+» |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1884,5 |  |  |  |

Управляющая организация УМП «Общий  Дом»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Объем средств тыс.руб. | Срок исполнения | Источник финансирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остекление мест общего пользования. | м.2 | 16 | 16,7 | Октябрь | УМП «Общий Дом» |  |
| 2 | Утепление окон и дверей. | п.м. | 100 | 16 | Октябрь | УМП «Общий Дом» |  |
| 3 | Приобретение песка, инвентаря для зимнего содержания придомовой территории. | м.3 шт. | 6 15 | 9,900 11,800 | Сентябрь Октябрь | УМП «Общий Дом» |  |
| 4 | Промывка системы отопления по ул. Циолковского, 4, 6. | шт. | 1 ж.д. | 12 | Июнь | УМП «Общий Дом» |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 66,4 |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ  и ВОДООТВЕДЕНИЕ

            - Ресурсоснабжающая организация  УМП «Водоканал»

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Срок исполнения | Источник Финансирова-ния | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ, в том числе: |  |  | 641,44 |  |  |  |
|  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  | 387,20 |  |  |  |
| 1 | Ремонт наружных сетей водопровода к школе №2 по ул.Школьная,9 С заменой стальных труб на ПЭ | м | 135 | 153,83 | 3-4кв | УМП «Водоканал» |  |
|  | Насосная станция холодной воды |  |  |  | 3-4кв | УМП «Водоканал» |  |
| 1 | Замена Эл.двигателя мощн. N-75 кВт, насоса Д320-50 | шт | 1 | 53,62 | 3-4кв | УМП «Водоканал» |  |
| 2 | Установка устройства плавного пуска на насос Д 320-50 с Эл.двиг. N-75 кВт | шт | 1 | 90,75 | 3-4кв | УМП «Водоканал» |  |
| 3 | Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 на скважине | шт | 1 | 89,0 | 3-4кв | УМП «Водоканал» |  |
|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  | 254,24 |  |  |  |
|  | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и замена запорной арматуры |  |  | 166,28 | 1-4кв | УМП «Водоканал» |  |
| 2 | Замена чуг.люков, бетонирование оголовников колодцев |  |  | 29,94 | 1-4кв | УМП «Водоканал» |  |
|  | Насосная холодной воды, скважины |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и замена запорной арматуры |  |  | 58,02 | 1-4кв | УМП «Водоканал» |  |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  | 648,76 |  |  |  |
|  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  | 352,85 |  |  |  |
|  | КНС г.Кременки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена насоса СД450/56 с эл.двиг.132 кВт, на насос СД450/56б с Эл.двиг. 90 кВт | шт | 1 | 352,85 | 3-4кв | УМП «Водоканал» |  |
|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  | 295,91 |  |  |  |
|  | Канализационные сети |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистка, ремонт колодцев, устройство колодцев |  |  | 48,49 | 1-4кв | УМП «Водоканал» |  |
| 2 | Промывка канализационных сетей Д 100-250мм | 100м | 1,1 | 160,47 | 1-4кв | УМП «Водоканал» |  |
|  | КНС г.Кременки и КНС «Вятичи» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, замена запорной арматуры |  |  | 86,95 | 1-4кв | УМП «Водоканал» |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 1 290,20 |  |  |  |