Приложение №1

ПЛАН

основных мероприятий

по подготовке объектов  ГП "Город Кременки"  к эксплуатации  в осенне-зимний период 2015-2016 г.

РАЗДЕЛ  1.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Количество | Срок исполнения | Источник Финансирован. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена изношенных участков теплосети на трубы в ППУ изоляции (участки будут определены после гидравлических испытаний) |  |  | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |
|  | Котельные |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия, ремонт оборудования |  |  | 1-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
|  | Тепловые сети. |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена задвижек, ремонт колодцев |  |  | 1-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
| 4 | Ревизия и замена запорной арматуры |  |  | 1-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
|  | # КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка сетевых насосов Etanorm 100-080-250 c частотным векторным преобразователем У2-8300 в замен существующих сетевых насосов К-100-65-250 | шт | 2 | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
|  | Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка сетевых насосов Etanorm 100-080-250 c частотным векторным преобразователем У2-8300 в замен существующих сетевых насосов К-100-65-250 | шт | 1 | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
|  | МЕРОПРИЯТИЯ РОСТЕХНАДЗОРА |  |  |  |  |  |
| 7 | Лабораторный контроль выбросов в атмосферу |  |  | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
| 8 | Обследование дымовыводящих и вентиляционных систем кот. №1 и №2 |  |  | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
| 9 | ## Сервисное обслуживание газового оборудования |  |  | ежемесячно | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
| 10 | Поверка средств измерений КИПиА |  |  | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
| 11 | Разработка технического отчета |  |  | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
| 12 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  | 1-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
| 13 | ## Страхование опасного производства |  |  | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
| 14 | Техническое обслуживание газопроводов |  |  | ежемесячно | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
| 15 | ## Тех.освидетельствование трубопроводов IV-категории кот.№1 и №2 |  |  | 1-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
| 16 | ## Аттестация персонала и ИТР |  |  | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
|  | ## Освидетельствование котлов котельной №2 |  |  | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |
|  | ## Освидетельствование баков аккумуляторных кот.№2 |  |  | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Жилищник» |

РАЗДЕЛ  2.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Источник финансирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровель |  |  |  |  |  |
|  | ул. М.Жукова, д.1 | м2 | 970 | май-октябрь | Ср-ва предприятия | ООО «Жилищник+» |
|  | ул. Осенняя , д.3 | м2 | 360 | май-октябрь | Ср-ва предприятия | ООО «Жилищник+» |
|  | у. Строителей, д.2 | м2 | 900 | май-октябрь | Ср-ва предприятия | ООО «Жилищник+» |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 1000 | май-октябрь | Ср-ва предприятия | ООО «Жилищник+» |
| 3 | Ремонт внутреннего инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Планово-предупредительные ремонты инженерного оборудования | тех.узел | 111 | январь-декабрь | Ср-ва предприятия | ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник» УМП «Общий Дом» |
| 3.2. | Промывка систем отопления | ж.д. | 54 | май-сентябрь | Ср-ва предприятия | ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник» УМП «Общий Дом» |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | ж.д. | 54 | сентябрь | Ср-ва предприятия | ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник» УМП «Общий Дом» |
| 3.4 | Утепление трубопроводов отопления: - ул. Молодежная, д.5 - ул. Молодежная, д.6 - ул. Молодежная, д.7 - ул. Молодежная, д.8 - ул. Молодежная, д.9 - ул. Молодежная, д.10 - ул. Мира, д.13 - ул. Лесная , д.3 - ул. Лесная , д.7 - ул. Лесная , д.9 - ул. Ленина , д.7 - ул. Ленина , д. 11 - ул. Ленина , д.13 - ул. Ленина , д.15 - ул. Молодежная, д.4 - ул. Озерная, д.2 - ул. Озерная , д.3 - ул. Строителей, д.2 - ул. Строителей, д.6 - ул. Строителей, д.8 | м м м м м м м м м м м м м м м м м м м м | 177 177 177 104 104 104 140 460 292 292 258 104 104 104 177 124 275 292 292 209 | Январь-октябрь Январь-октябрь | Ср-ва предприятия | ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник» ООО «Жилищник» ООО «Жилищник» ООО «Жилищник» ООО «Жилищник» ООО «Жилищник» ООО «Жилищник» ООО «Жилищник» ООО «Жилищник» ООО «Жилищник» ООО «Жилищник» |
| 3.5. | Ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры |  |  | март-ноябрь | Ср-ва предприятия | ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник» УМП «Общий Дом» |
| 4 | Закрытие теплового контура |  |  | сентябрь | Ср-ва предприятия | ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник» УМП «Общий Дом» |
| 5 | Замена трубопроводов система отопления |  |  |  |  |  |
|  | - Мира д.10 | м | 160 | июнь-август | Ср-ва предприятия | ООО «Жилищник» |
| 6 | Ремонт отмостки и водоотведение | м2 | 80 | июнь-август | Ср-ва предприятия | ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник» УМП «Общий Дом» |
| 7 | Ремонт и устройство сливов и свесов из оцинкованной стали | м.п. | 50 | март-сентябрь | Ср-ва предприятия | ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник» |
| 8 | Ремонт тротуарных дорожек | м.п. | 50 | май-сентябрь | Ср-ва предприятия | ООО «Жилищник+» ООО «Жилищник» |

РАЗДЕЛ 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ  и ВОДООТВЕДЕНИЕ

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Количество | Срок исполнения | Источник Финансирова-ния | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт наружных сетей водопровода к ж/дому Строителей,3, ввод в дом, с заменой стальных труб на ПЭ (инв.№8206031) | м | 15 | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Водоканал» |
|  | Насосная станция холодной воды |  |  | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Водоканал» |
| 2 | Замена Эл.двигателя N-75 кВт, насоса Д320-50 | шт | 1 | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Водоканал» |
| 3 | Установка устройства плавного пуска на насос Д 320-50 с Эл.двиг. N-75 кВт | шт | 1 | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Водоканал» |
| 4 | Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 на скважине №1 | шт | 1 | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Водоканал» |
|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт и замена запорной арматуры |  |  | 1-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Водоканал» |
| 6 | Замена чуг.люков, бетонирование оголовников колодцев |  |  | 1-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Водоканал» |
|  | Насосная холодной воды, скважины |  |  |  |  |  |
| 7 | Ревизия и замена запорной арматуры |  |  | 1-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Водоканал» |
|  | # ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | # КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |
|  | # КНС г.Кременки |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена насоса СД450/56б | шт | 1 | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Водоканал» |
|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |
|  | Канализационные сети |  |  |  |  |  |
| 2 | Чистка, ремонт колодцев, устройство колодцев |  |  | 1-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Водоканал» |
| 3 | Промывка канализационных сетей Д 100-250мм | 100м | 0,7 | 1-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Водоканал» |
|  | КНС г.Кременки и КНС «Вятичи» |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт, замена запорной арматуры |  |  | 1-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Водоканал» |
| 5 | КНС «Вятичи». Замена насоса СД160/45 с двигателем 30кВт | шт | 1 | 3-4кв | Ср-ва предприятия | УМП «Водоканал» |